- 附件3：连州市集中生活废水污水处理厂信息表

| 行政区划名称 | 单位名称(公章) | 受纳水体名称 | 污水设计处理能力（吨/日） | 污水实际处理量（万吨） | 污水处理负荷率 | 进出水COD浓度差（毫克/升） | 进出水氨氮浓度差（毫克/升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连州市 | 连州市广一污水处理有限公司 | 连江 | 20000 | 682.00 | 93.42% | 87 | 13 |